SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALENCIA
AREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
(EXP21-PFOT306)
Don/Doña , con D.N.I. n.º y domicilio en , n.º , de , provincia de Valencia, con teléfono y correo electrónico: , en nombre propio y de , ante el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valencia y como mejor proceda en Derecho, comparezco y DIGO:
Que presento este escrito en el trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública y declaración de impacto ambiental de una planta generadora fotovoltaica de 59,01 MWpico y 49’60 MWnominal, denominada “Los Arroyos I” en Alzira y Catadau (Valencia) y sus infraestructuras de evacuación en Alzira, Guadassuar, L’Alcudia, Benimodo, Carlet y Catadau, EXP21-PFOT306, de la empresa Gandasolar 1, S.L., con C.I.F. n° B88.451.539 y domicilio en la calle Poeta Joan Maragall 1, planta 5, 28020-Madrid, que se tramita en el área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valencia, y como mejor proceda vengo a interponer las siguientes
ALEGACIONES
1. Objeto de las alegaciones.
El presente escrito se interpone en el plazo de los 30 días establecido en el Anuncio publicado en el B.O.E. de fecha 2 de noviembre de 2021, para la obtención de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental de una Planta Generadora Fotovoltaica de 59,01 MW, denominada PSF “Los Arroyos I” y su infraestructura de evacuación, con la finalidad de generación de energía eléctrica para satisfacer parte de la demanda nacional.

2. Legitimación.
De conformidad con el artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC), la decisión de aprobar la PSF “Los Arroyos I” me afecta como ciudadano, tanto en los efectos que se produzcan en el ámbito de salud física por los campos electromagnéticos que irradian dichas instalaciones, como por el impacto sobre la biodiversidad del tramo fluvial del río Magro que discurre entre los términos municipales de Alfarp y Catadau y detrimento de un bien natural que afecta a la solicitud de inicio de los trámites de declaración de este tramo fluvial como Paraje Natural Municipal por los ayuntamientos implicados.
De conformidad con el artículo 2.2 del Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana, con objeto de poner en valor el tramo fluvial del río Magro que discurre entre los términos municipales de Alfarp y Catadau y de solicitar a los mencionados Ayuntamientos el inicio de los trámites de declaración del Meandre del Magre como Paraje Natural Municipal, un grupo de ciudadanos residentes en la Mancomunidad del Marquesat, que engloba los términos municipales de Alfarp, Catadau y Llombay, junto a otros miembros de la Sociedad Valenciana de Ornitología, estamos llevando a cabo un seguimiento de la avifauna presente en este tramo fluvial desde agosto de 2017.

3. Sobre la calificación de Utilidad Pública
Tal y como se desprende del propio anuncio publicado esta instalación corresponde a un proyecto privado, con fines comerciales, y no a un servicio para la población de la zona, por lo que cabe considerar que este proyecto NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA. La empresa demandante busca el beneficio económico mediante estos proyectos de plantas fotovoltaicas.
Por lo tanto no se le pueden dar las ventajas que tal calificación condece.

4. De la Evaluación Ambiental.
Según el Anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con lo establecido en el artículo 47.2 el mismo cuerpo legal, las características de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.
c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.
d) La generación de residuos.
e) La contaminación y otras perturbaciones.
f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.
g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo debido a la contaminación del agua, del aire, o la contaminación electromagnética).
Y en lo que respecta a la ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas, deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
a) El uso presente y aprobado del suelo.
b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).
c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 1.º Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos. 2.º Zonas costeras y medio marino. 3.º Áreas de montaña y de bosque. 4.º Reservas naturales y parques. 5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000. 6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el proyecto, o en las que se considere que se ha producido un incumplimiento de dichas normas de calidad medioambientales. 7.º Áreas de gran densidad demográfica. 8.º Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural. 10.º Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.
También deben considerarse las características del potencial impacto, es decir, los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente, y por ello, deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e), teniendo en cuenta:
a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).
b) La naturaleza del impacto.
c) El carácter transfronterizo del impacto.
d) La intensidad y complejidad del impacto.
e) La probabilidad del impacto.
f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados.
h) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz.
Una vez determinados los criterios que debe de reflejar la evaluación ambiental del presente proyecto, objeto de alegaciones, vamos a analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto PSFV “Los Arroyos I”, y cómo han sido contemplados los riesgos descritos anteriormente. En el presente caso, en virtud del apartado j) del Grupo 3 del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la evaluación ambiental debe de ser ordinaria, y sujeta a los artículos 33 a 44 del citado cuerpo legal, así en su artículo 35 se indica los elementos que debe contemplar el Estudio de impacto ambiental, y comparado con el presentado para el Proyecto PSFV “Los Arroyos I”, resulta:
a) ”Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño, dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía resultantes”.
En primer lugar, el Estudio de Impacto Ambiental omite, con la relevancia que ello supone por el impacto de las radiaciones electromagnéticas, que pasa por encima y al lado de numerosas casas de campo, además de muy cerca de L’Alcúdia, Benimodo y Carlet.
Tampoco hace mención del impacto paisajístico tan negativo que supone otra línea de alta tensión sobre los campos y pueblos de La Ribera.

5. Afección a la biodiversidad de la zona elegida
Este documento, plantea una serie de deficiencias que se resumen a continuación:
• No está cuantificada la afección a la avifauna ni al resto de especies en el área de estudio.
• No se incluye en el mapa de localización del ámbito la línea eléctrica de evacuación ni su respectivo buffer.
• El marco o contexto ornítico, a través de la ubicación del proyecto en relación con las áreas de interés faunístico determinadas, los hábitat y biotopos, y la composición de las comunidades presentes.
• La valoración del emplazamiento a partir del análisis de la vulnerabilidad de la fauna del territorio, considerando la presencia y abundancia de especies amenazadas y especies sensibles con respecto a los impactos previsibles, tales como la pérdida del hábitat, las molestias que puede ocasionar, tanto en la fase de obras como durante la fase de explotación; la proximidad o cercanía del emplazamiento del proyecto con respecto a puntos / áreas de concentración de ejemplares, así como en atención a otras zonas de especial sensibilidad debido al uso que realizan las aves.
• Biotopos faunísticos, analizando la calidad del hábitat presente en el territorio, además de la afección cuantitativa que sobre estos biotopos identificados puede suponer el desarrollo del proyecto en relación a su disponibilidad y su importancia para las aves.
• Caracterización de la ornitofauna local, considerando los diferentes biotopos identificados, tanto en atención a las especies sedentarias, las estivales y las invernantes, como en atención a las propias de los pasos migratorios. De esta forma se identificarán las especies más sensibles atendiendo tanto a su grado de amenaza como a su potencial afectación ante el desarrollo del proyecto (áreas de presencia, dormideros, posaderos, zonas de cría, zonas de alimentación, cazaderos, etc.).
La instalación de la planta solar implica la ocupación de 100 hectáreas de terreno que perderán la condición que ahora tienen. Eso supone que una gran parte de los hábitats existentes en esa superficie se perderán, con el consiguiente impacto de la fauna asociada a los mismos.
También se echa en falta un estudio detallado de la afección a la fauna de la línea de alta tensión para la evacuación de la electricidad contemplada en el proyecto.
A este respecto y consultada la cartografía de referencia del Institut Cartogràfic Valencià, se aprecia que la zona afectada por el proyecto de la PSFV “Los Arroyos I” aparece como “Área prioritaria”
1. A los efectos previstos en el Real decreto 1.432/2008, de 29 de agosto, se designan como zonas de protección con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, las siguientes:
a) Las zonas de especial protección para las aves, designadas por el Consell, en aplicación de la Directiva de aves.
b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación, planes de conservación y planes de acción aprobados para especies de aves amenazadas.
c) Las áreas prioritarias definidas en el anexo I (las declaradas en 2010 y la presente ampliación, la referida a la RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución.).
2. Quedan excluidas de estas zonas de protección las áreas urbanas y las zonas industriales.
Según el citado Real Decreto 1432/2008, en su Artículo 8, los contenidos de los proyectos:
1. Los proyectos de construcción, de modificación, ampliación o de adaptación de las líneas eléctricas incluidas en el artículo 3, además de lo exigido por el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09, habrán de especificar y describir las medidas concretas tendentes a minimizar los accidentes de electrocución y colisión de la avifauna.
2. A efectos de lo señalado en el apartado anterior, dichos proyectos contendrán al menos, los siguientes datos:
a) Descripción del trazado y plano a escala al menos 1:25.000.
b) Tipos de apoyos y armados a instalar.
c) Características de los sistemas de aislamiento.
d) Descripción de las instalaciones de seccionamiento, transformación e interruptores con corte en intemperie.
e) Características de los dispositivos salvapájaros a instalar y la ubicación de los mismos, en su caso, así como las medidas anticolisión y las medidas antinidificación en las líneas.
Nada de esto aparece en el citado EIA ni en la memoria del proyecto, ni en los anejos que la acompañan.

6. Afección a la avifauna
Primero: Según el Artículo 9 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la
Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección, en relación con la protección
de las especies silvestres catalogadas establece:
1. Con respecto a los ejemplares, huevos, larvas, crías o restos de las especies catalogadas,
quedan prohibidas las siguientes conductas: la muerte, el deterioro, la recolección, la liberación, el
comercio, la exposición para el comercio, el transporte, el intercambio, la oferta con fines de venta, la
captura, la persecución, las molestias, la naturalización y la tenencia, salvo que estuvieran
autorizadas.
2. También queda prohibida la destrucción y alteración de su hábitat y, en particular, la de
los lugares de reproducción, reposo, campeo o alimentación.
En las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) presentado para el
Proyecto de Planta Generadora Fotovoltaica “Los Arroyos I”, en relación con el estudio de la avifauna
se indica que:
«Respecto al emplazamiento del proyecto destacar que no se han detectado puntos de
nidificación de ninguna especie de avifauna.»
Como se puede comprobar en el mapa incluido en dicho EIA, en el ámbito de estudio de la
avifauna se encuentra incluido el tramo fluvial correspondiente al Meandre del Magre, dada su
proximidad a la Subestación Colectora 30/66/132/400kV SET "Sima De Baldo", que se proyecta
instalar a escasos 341 m del mismo:
En el seguimiento de la avifauna que venimos realizando desde 2018 en el Meandre del
Magre, hemos podido constatar, anualmente, la reproducción con éxito de diversas especies de
aves en los últimos cuatro años (período 2018-2021), tres de ellas catalogadas:
• Aguilucho lagunero, Circus aeruginosus, catalogada como En Peligro de Extinción en el
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003);
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011); incluida en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE); incluida en el
Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE); incluida en el Anexo II del Convenio de
Bonn (Decisión 98/145/CE)
• Garza imperial, Ardea purpurea, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); incluida en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011); incluida en el
Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE); incluida en el Anexo II del Convenio de
Berna (Decisión 82/72/CEE)
• Avión zapador, Riparia riparia, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); incluida en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011); incluida en el
Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE)
El resto de especies de aves reproductoras registradas en el área del Meandre del Magre,
durante estos cuatro años, encontrándose la mayoría de ellas protegidas por la legislación estatal, se
muestran en la siguiente tabla:
Especie Nombre común Estados Legales
Anas platyrhynchos Ánade azulón CB Anexo III, CBO Anexo II, DA Anexo II-III
Tachybaptus ruficollis Zampullín común LESRPE, CB Anexo III
Fulica atra Focha común CB Anexo III, CBO Anexo II, DA Anexo II-III
Gallinula chloropus Gallineta común LESRPE, CB Anexo II, DA Anexo I
Porphyrio porphyrio Calamón común LESRPE, CB Anexo II, DA Anexo I
Rallus aquaticus Rascón europeo LESRPE, CB Anexo III, DA Anexo II
Ixobrychus minutus Avetorillo común LESRPE, CB Anexo III, DA Anexo II
Charadrius dubius Chorlitejo chico LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Athene noctua Mochuelo europeo LESRPE, CB Anexo II
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Merops apiaster Abejaruco europeo LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Oriolus oriolus Oropéndola europea LESRPE, CB Anexo II
Upupa epops Abubilla LESRPE, CB Anexo II
Alcedo atthis Martín pescador LESRPE, DA Anexo I, CB Anexo II
Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo LESRPE, CB Anexo II
Columba palumbus Paloma torcaz DA Anexo II-III
Streptopelia decaocto Tórtola turca DA Anexo II, CB Anexo III
Apus apus Vencejo común LESRPE, CB Anexo III
Delichon urbicum Avión común LESRPE, CB Anexo II
Lanius senator Alcaudón común LESRPE, CB Anexo II
Lanius meridionalis Alcaudón real LESRPE, CB Anexo II
Parus major Carbonero LESRPE, CB Anexo II
Acrocephalus scirpaceus Carricero común LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Cettia cetti Cetia ruiseñor LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Galerida cristata Cogujada común LESRPE, CB Anexo III
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Sylvia atricapilla Curruca capirotada LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Emberiza calandra Escribano triguero Protegida (CVEFA), CB Anexo III
Sturnus unicolor Estornino negro Tutelada (CVEFA), CB Anexo II-III
Hirundo rustica Golondrina común LESRPE, CB Anexo II
Passer domesticus Gorrión común Tutelada (CVEFA)
Passer montanus Gorrión molinero
Carduelis carduelis Jilguero CB Anexo II
Motacilla alba Lavandera blanca LESRPE, CB Anexo II
Turdus merula Mirlo común DA Anexo II, CB Anexo III
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LESRPE, CB Anexo II
Serinus serinus Serín verdecillo CB Anexo II
Saxicola rubicola Tarabilla europea LESRPE, CB Anexo II
Muscicapa striata Papamoscas gris LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Pica pica Urraca DA Anexo II
Chloris chloris Verderón CB Anexo II
Hippolais polyglotta Zarcero políglota LESRPE, CB Anexo II, CBO Anexo II
Alectoris rufa Perdiz roja DA Anexo II-III, CB Anexo III

Relación de especies reproductoras, no catalogadas, registradas en el Meandre del Magre durante el periodo 2018-2021. (CVEFA: Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011); CB: Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE); CBO: Convenio de Bonn (Decisión 98/145/CE); DA: Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE).
En este sentido, hay que señalar que, en el caso de las aves acuáticas nidificantes, los
resultados del III Censo de Aves Acuáticas Nidificantes en Humedales Interiores del País Valenciano,
realizado por la Sociedad Valenciana de Ornitología en 2021, revelaron que el Meandre del Magre
(Azud de Carlet y Azud Vell) fue la segunda masa de agua, de las 63 masas de agua censadas, donde
se registró una mayor diversidad de especies de aves de hábitos acuáticos (Del Baño 2021). El
mismo resultado se obtuvo en el XXII Censo de Aves Acuáticas Invernantes en Humedales Interiores
del País Valenciano 2021, en el que el Meandre del Magre se reveló como la segunda masa de agua,
de las 61 censadas, con mayor diversidad de especies de aves acuáticas invernantes (Aunión &
Monterde 2021).
De hecho, el Aguilucho lagunero, además de nidificar con éxito anualmente, también inverna
en el Meandre del Magre, encontrándose en la zona durante todo el año, a excepción de los meses
estivales. Asimismo, esta zona es un área de campeo habitual del Busardo ratonero, buteo buteo, y
el Cernícalo vulgar, Falco tinnunculus, ambas especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).
Además, se ha observado eventualmente a otras especies catalogadas en el Meandre del
Magre, que son las siguientes:
• Garcilla cangrejera, Ardeola ralloides, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano
de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); catalogada como
Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011); incluida
en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE); incluida en el Anexo II del Convenio
de Berna (Decisión 82/72/CEE)
• Fumarel cariblanco, Chlidonias hybrida, catalogada como Vulnerable en el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); incluida en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011);
incluida en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE). Sedimentada durante el
paso migratorio prenupcial.
• Águila pescadora, Pandion haliaetus, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Valenciano
de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); catalogada como
Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011); incluida
en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE); incluida en el Anexo II del Convenio
de Berna (Decisión 82/72/CEE); incluida en el Anexo II del Convenio de Bonn (Decisión
98/145/CE); incluida en el Anexo II del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo. Esta última avistada unos metros aguas arriba del
Meandre del Magre, posada en la arboleda de la ribera.
• Colirrojo real, Phoenicurus phoenicurus, catalogada como Vulnerable en el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2003); catalogada
como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011);
incluida en el Anexo II del Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE). Observada también unos
metros aguas arriba del Meandre del Magre, sedimentada durante el paso migratorio
prenupcial.
En relación a la riqueza de especies de la ornitofauna presente en el Meandre del Magre a lo
largo del año, hay que destacar que hemos contabilizado hasta la fecha un total de 107 especies de
aves, estando el 76% de ellas protegidas por la legislación (Decreto 32/2004, Orden 6/2003, Real
Decreto 139/2011; para la relación de especies ver Anexo I). Además, dada su proximidad al Parque
Natural de la Albufera, la zona se encuentra ocupada por un elevado contingente de Moritos
comunes, Plegadis falcinellus (LESRPE, Decreto 139/2011; Anexo I, Directiva 2009/147/CE), cuando
los campos de arroz se encuentran secos, abandonándola cuando los vuelven a inundar. La gran
riqueza de especies registrada, junto a su trasiego, muestra la importancia de este ecosistema fluvial
para la avifauna, que proporciona refugio y alimento tanto a especies residentes, invernantes,
estivales y sedimentadas durante los pasos migratorios, como a las que se encuentran en el Parque
Natural de la Albufera cuando las condiciones de este paraje no son adecuadas.

Segundo: En las conclusiones del EIA presentado para el Proyecto de Planta Generadora
Fotovoltaica “Los Arroyos I”, en relación con la contaminación acústica se indica que:
«…Estos transformadores suelen generar un nivel de ruido que va desde 60 a 80 dBA… Las
quejas son más comunes en subestaciones con tamaños de transformador de 20–150 MVA,
especialmente dentro de la primera 170–200 m. Sin embargo, en zonas rurales muy tranquilas donde
el ambiente nocturno puede alcanzar 20–25 dBA, el ruido de los transformadores de este tamaño
puede ser audible a distancias de 305 m o más... En este caso se disponen dos SETs, una de 132 MVA
y otra de 400 MVA. La primera será instalada en zona rural mientras que la segunda está instalada en
una zona cercana a autovías y zonas industriales. Dada la distancia de los núcleos de población más
cercanos (887 metros en el caso de la SET elevadora y 2.500 metros el caso de la SET Colectora “Sima
de Baldo”), no se producirá impacto sobre los mismos en lo que se refiere a ruido por la subestación
eléctrica.»
El meandro que conforma el río Magro a escasos 341 metros de donde se proyecta instalar la
SET Colectora “Sima de Baldo” con sus respectivas líneas de evacuación, es también un dormitorio
de avifauna donde se concentra un enorme contingente de ejemplares de diversas especies de
aves para pasar la noche, especialmente hirúndidos y otros paseriformes. En este sentido, hay que
destacar también la presencia de un dormidero de ardeidas, ocupado principalmente por Garcillas
bueyeras, Bubulcus ibis, a lo largo de todo el año, y Moritos comunes, Plegadis falcinellus, cuando
éstos se encuentran presentes en la zona, y en menor medida por Garcetas comunes, Egretta
garzetta. Otras especies observadas en este dormidero en el transcurso de los 22 censos realizados
del mismo con una periodicidad bimensual (período 2017-2021) han sido: Martinete común,
Nycticorax nycticorax, Garceta grande, Egretta alba, Garza real, Ardea cinerea, Garza imperial, Ardea
purpurea, Garcilla cangrejera, Ardeola ralloides, y Avetorillo común, Ixobrychus minutus; todas ellas
protegidas por la legislación e incluso dos catalogadas (Decreto 32/2004, Orden 6/2003, Real Decreto
139/2011), registrándose entre 1 y 3 ejemplares de Garcilla cangrejera en 4 de los citados censos.
Destacar que en este dormidero hemos llegado a contabilizar hasta un total de 934 ejemplares
congregados para pasar la noche (=499,7±201,7; n=22).
El ruido que producirá la SET Colectora “Sima de Baldo” puede perjudicar a la avifauna
presente en el Meandre del Magre dada su proximidad al mismo, tanto alterando su descanso
nocturno como sus actividades diurnas. En este sentido, la literatura científica recoge diversas
consecuencias que la contaminación acústica puede tener sobre las aves, entre las que se
encuentran: afectar negativamente a la reproducción, mermar el rendimiento cognitivo, incluyendo
entre otros aspectos la memoria espacial, o alterar la capacidad de comunicarse, entre otras (Senzaki
et al. 2020, Osbrink et al. 2021). También podría darse el caso de que, como consecuencia de la
introducción de esta perturbación, algunas especies abandonaran la zona, lo que se traduciría en una
pérdida de biodiversidad y pérdida de un hábitat que, en la actualidad, todo indica que resulta
óptimo para las especies que lo ocupan.

Tercero: En las conclusiones del EIA presentado para el Proyecto de Planta Generadora
Fotovoltaica “Los Arroyos I”, en relación con el estudio de la avifauna se indica que:
«Con respecto a las líneas de ALTA TENSIÓN de 132KV y 400KV, la rapaz avistada en las
proximidades de la traza de la futura línea de evacuación de la energía se corresponde con cernícalo
vulgar. Se considera que esta infraestructura es compatible con el uso del espacio de la avifauna de la
zona siempre que se adopte la instalación de cintas de aviso y demás elementos de protección
preceptivos según normativa y en función de las conclusiones de este estudio con el ciclo
anual completo finalizado. Como conclusión general, dados los resultados del análisis bibliográfico,
los obtenidos en los trabajos de campo y considerando la aplicación de las anteriores medidas
expuestas, se considera que las obras proyectadas son COMPATIBLES con la avifauna de la zona.»
A este respecto hay que señalar que las aves que acuden al dormidero emplazado en el
Meandre del Magre lo hacen al anochecer y desde todas las direcciones, con escasa o nula
visibilidad, especialmente para las que llegan después del ocaso, por lo que la instalación de cintas de
aviso podría no ser efectiva en estas condiciones. En este sentido, el Informe Técnico 02/2020
Tendidos Eléctricos y Aves. Evaluación del conflicto y actuaciones de corrección desarrolladas en la
Comunitat Valenciana, señala que «las colisiones afectan principalmente a pájaros y a aves
acuáticas, fundamentalmente en condiciones de baja visibilidad como suelen darse en zonas
húmedas y terrenos llanos con niebla», encontrándose la Garcilla bueyera y la Garza real entre las
especies más afectadas por colisiones en líneas eléctricas en la Comunitat Valenciana durante el
periodo 1995-2019. Asimismo, el Búho real y el Cernícalo vulgar también formaron parte de las 10
especies más afectadas por colisiones en líneas eléctricas referidas en el citado informe, ambas
especies observadas en el Meandre del Magre. Por otro lado, la efectividad de las cintas de aviso
también podría verse reducida en condiciones meteorológicas de fuertes rachas viento, dado que
pueden mermar la destreza de vuelo de las aves e impedir que puedan salvar el obstáculo. Asimismo,
la efectividad de esta medida podría no ser la esperada en el caso de ejemplares que carecen de una
adecuada destreza de vuelo, como sería el caso de los pollos volantones de Aguilucho lagunero y
Garza imperial, presentes en la zona durante la época reproductora.
Otro problema inherente a este tipo de infraestructuras es el riesgo de electrocución, que
afecta principalmente a las rapaces debido a que suelen posarse en los apoyos eléctricos para otear
o consumir a las presas capturadas (Informe Técnico 02/2020), siendo considerado en la actualidad la
principal causa de muerte no natural de muchas especies de aves protegidas (Grefa 2020). El Busardo
ratonero, el Búho real y el Cernícalo vulgar se encuentran entre las especies que más
frecuentemente mueren electrocutadas (Grefa 2020, Informe Técnico 02/2020).
Adicionalmente, hay que destacar, que el EIA presentado para el Proyecto de Planta
Generadora Fotovoltaica “Los Arroyos I” expone que:
«La infraestructura de evacuación comprendida entre la SUBESTACIÓN COLECTORA DE
CATADAU y la SET de REE de Catadau, ambas inclusive, INCLUYENDO la LAAT de 400 KV que las
conecta, es una infraestructura compartida entre los siguientes proyectos en tramitación: LOS
ARROYOS I, promotor GANDASOLAR 1, SL, NIF: B-88451539, 75 MW; FV MAGRO I, promotor TAGEN
DESARROLLOS RENOVABLES I, SL, NIF: B-88398250, 50 MW; FV MAGRO II, promotor TAGEN
DESARROLLOS RENOVABLES I, SL, B-88398250, 25 MW...
…La infraestructura de evacuación comprendida entre la SET COLECTORA mencionada y la
LAAT de 400 KV que va entre esta y la SET de REE de Catadau, ambas inclusive, es una
infraestructura compartida entre los siguientes promotores: GANDASOLAR 1, SL, NIF: B-88451539;
TAGEN DESARROLLOS RENOVABLES I, SL, NIF: B-88398250; HARBOUR MAESTRAT 3, SL, B-
44534758; FORESTALIA RENOVABLES, SL, B-99313397»
Por lo que cabe prever que de instalarse la SUBESTACION COLECTORA 30/66/132/400kV SET
"SIMA DE BALDO" en el emplazamiento contemplado en el EIA del Proyecto de Planta Generadora
Fotovoltaica “Los Arroyos I”, el Meandre del Magre pasaría a ser una zona de confluencia de diversas
líneas de alta tensión, que se añadirían a las dos ya instaladas en sus proximidades (LAAT D/C 220 KV
“ALBAL-CATADAU/ALZIRA-CATADAU” de Red Eléctrica de España, S.A. y LAAT IV CIRCUITOS 132 KV I
de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U). De ser así, además de la fragmentación que supondría para el
hábitat aéreo de las especies de aves que ocupan la zona, los impactos referidos anteriormente en
relación con la colisión y la electrocución se verían amplificados en gran medida.
Hay que recordar que las especies protegidas por la legislación deben ser salvaguardadas,
independientemente de si se encuentran en una zona protegida o no, dado que el objeto de
protección son las propias especies, lo que resulta además de vital importancia en el caso de las
especies catalogadas para asegurar la preservación de las mismas.

7. Incompatibilidad con las normas urbanísticas de estos municipios, que no contemplan como uso tolerado y permitido la generación masiva de energía eléctrica en tales espacios.
En primer lugar, el Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica regula en su Título III, Capítulo II el Procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas y de parques eólicos que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable.
Concretamente el art. 19 del citado Decreto Ley contempla el régimen de autorizaciones en suelo no urbanizable según la siguiente redacción:
Art. 19. Actuaciones previas.
“1. Con carácter previo a la solicitud de las autorizaciones (de implantación de energía solar), el promotor solicitará ante el ayuntamiento del municipio o municipios donde esta se sitúe, la expedición del informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.
El informe deberá ser evacuado en un plazo máximo de 1 mes. Si transcurrido este plazo no hubiera sido emitido podrá continuarse con la tramitación a la que se refiere el presente capítulo.
Desde el punto de vista urbanístico solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar.
2. Cuando la actuación requiera la realización de una prospección arqueológica o paleontológica, conforme a la normativa en materia de patrimonio cultural, deberá solicitarse la autorización para su realización con carácter previo a la solicitud de la autorización regulada en este capítulo.
Artículo 20. Consultas previas
1. Con objeto de poder disponer de una evaluación acerca de la viabilidad del emplazamiento pretendido para la central fotovoltaica cuando vaya a ubicarse en suelo no urbanizable o se trate de un parque eólico, el promotor podrá formular una consulta previa en materia de ordenación del territorio y paisaje. Para ello, presentará solicitud ante el servicio territorial competente en materia de energía, acompañada, como mínimo, de la siguiente documentación:
a) Estudio de alternativas de localización con un análisis territorial de cómo el proyecto se adapta a los criterios indicados en el artículo 10 del decreto ley para centrales fotovoltaicas, o los criterios indicados en el PECV para parques eólicos.
b) Análisis territorial y paisajístico de cada una de las localizaciones propuestas y de su entorno.
c) Informe-certificado municipal de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento o ayuntamientos donde se pretenda efectuar la instalación de cada una de las alternativas.
d) Memoria técnica descriptiva de las características principales y la distribución de los equipos e instalaciones sobre el terreno, a escala adecuada para la valoración territorial y paisajística de su emplazamiento, incluida la infraestructura de evacuación y conexión a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica.
El citado órgano territorial, una vez comprobada formalmente que la solicitud va acompañada de la referida documentación, la remitirá en el plazo máximo de 10 días al órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, el cual, en el plazo máximo de 2 meses desde su recepción se pronunciará sobre la viabilidad de la propuesta, indicando aquellos aspectos que deban ser tenidos en cuenta y, en su caso, la necesidad de incorporar al proyecto estudios de naturaleza territorial. Para las centrales fotovoltaicas de potencia instalada no superior a 10 MW el plazo máximo para informar se reducirá a 1 mes.
2. Cuando el proyecto de la instalación esté encuadrado en los supuestos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el promotor podrá solicitar, a través del servicio territorial competente en energía, la elaboración del documento de alcance en los términos recogidos en la legislación básica de evaluación ambiental. En este caso la consulta regulada en el número anterior se realizará conjuntamente, siendo el órgano ambiental el que remita la documentación al órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje.
3. Cuando del resultado de alguna de las consultas se desprenda claramente la inviabilidad de la instalación, se considerará circunstancia impeditiva de su construcción no imputable al promotor a los efectos de excepción de ejecución de la garantía económica depositada para tramitar las solicitudes de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución, sin perjuicio del resto de causas que prevea la normativa básica estatal.
La implantación de Plantas de producción de energía eléctrica debe ser considerado como como un uso incompatible y prohibido de conformidad con las Normas Urbanísticas del municipio.
En primer lugar y como así expone el Preámbulo del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, el Sector de las Energías Renovables se constituye como uno de los ejes fundamentales en el cambio de modelo productivo, principalmente porque la energía eléctrica se ha hecho universal y esencial al estar presente en casi todas las actividades humanas actuales.
Por lo que se refiere a las condiciones de implantación de este tipo de actividades en los municipios y ciudades debe reconocerse en primer lugar que su uso debe estar expresamente autorizado y tolerado por la normativa urbanística municipal.
Un uso global nuevo urbanístico en suelo no urbanizable debe estar contemplado en la normativa urbanística municipal y de no estar debe ser un uso excluyente.
Considerando estos razonamientos, la posibilidad de admitir usos y actividades allí donde la norma nos la prohíbe expresamente tiene su proyección jurídica en la conocida por la Doctrina científica: “Teoría de la vinculación positiva del derecho” reconocida entre otras por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de abril de 2018 (Ponente Chulvi Montaner).
Debemos entender que el artículo 19.1 in fine del Decreto Ley 14/2020 no puede prevalecer sobre el uso previsto en el PGOU o en las Normas Urbanísticas del municipio en cuestión.
Considerando estos antecedentes, el Decreto Ley no es de superior jerarquía normativa del precepto transcrito en relación a las normas Urbanísticas del PGOU de los Ayuntamientos que no incluyen a las centrales fotovoltaicas como compatibles, por lo que no se permite afirmar la viabilidad de su implantación.
Visto lo anterior la implantación de la megacentral de energías renovables precisa de la modificación puntual del Plan General o de la tramitación de un Plan Especial que de manera monográfica regule este uso, tanto en Catadau como en Alzira.
De hecho, el Ayto. de Catadau ya ha declarado que va a denegar los proyectos posteriores al primero, que también rechazan los vecinos organizados en la Plataforma Salvem Les Pedrisses, y pide una moratoria de 2 años para estudiar cuales y donde podrían ubicarse con el mínimo impacto posible, porque en este pequeño municipio se proyectan varios...
Y el Ayto. de Alzira también ha mostrado ya su oposición a la avalancha de megacentrales solarres, por todo el impacto ambiental y paisajístico que implican, proponiendo como alternativa fomentar el autoconsumo y las colectividades de consumo con instalaciones sobre tejados, terrazas o elementos ya construidos, y después los parques fotovoltaicos pequeños y en espacios ya degradados.
Un posicionamiento razonable si tenemos en cuenta que aquí se pretende destruir 100 ha, 83 en el término municipal de Alzira y 16 en el de Catadau, de campos de cultivo y tierras fértiles y un poco de monte en la Garrofera. 1.000.000 de metros cuadrados que van a ser arrasados por las placas solares, además de la telaraña de cables que cruzará muchos más campos...

8. Afecciones sobre el paisaje
Uno de los aspectos de mayor relevancia para la evaluación de los posibles impactos de cualquier actividad en el medio rural es el Paisaje y, sobre todo, para una actividad como la que se analiza en el presente documento, con una superficie de ocupación de 100 hectáreas.
La LOTUP establece como criterios generales de ordenación e integración paisajística, que la implantación de nuevos usos preservarán y potenciará la calidad de los paisajes y su percepción visual, garantizando la correcta visualización y acceso al paisaje, para ello, respetarán zonas de afección paisajística y visual entorno a los puntos de observación que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde.
En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto no se valora de forma pormenorizada la posible afección al paisaje mediante un Estudio de Integración Paisajística, factor imprescindible para poder evaluar el impacto ambiental global de la actuación.
Por otro lado, habría que caracterizar y valorar, los recursos paisajísticos. A destacar los diferentes barrancos, laderas y campos que atraviesan el Parque Solar Fotovoltaico y su línea de alta tensión. A efectos paisajísticos todos ellos deberían considerarse recursos paisajísticos ambientales.
Con respecto a la fase de funcionamiento, la magnitud de los impactos analizados se prevé también moderada o alta, para los impactos relacionados con la contaminación lumínica, destrucción de la cubierta actual agrícola y alteración de la calidad del paisaje por la presencia de la instalación y bloqueo de vistas, pero sobre todo tiene un efecto, negativo, sobre los recursos de paisaje detectados, y altera, debido a su extensión, volumen, composición, textura, color o forma, los elementos catalogados o protegidos, alterando la infraestructura verde existente tanto a nivel local como regional.
Por su parte y tal y como se establece en el Anexo II, la valoración de la integración visual de la actuación se debería realizar a partir del análisis visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente.
Con respecto a los principales impactos visuales, que no han sido descritos y valorados y que se identifican a priori:
- Modificaciones de la textura del paisaje.
- Modificaciones en el cromatismo. Se tiende a colores más claros, que reflejan en mayor medida la luz haciendo la zona más visible; los contrastes desaparecen aumentando la uniformidad y la fragilidad del paisaje. Destaca este impacto por el reflejo que producen las placas solares.
- Presencia de elementos ajenos al paisaje preexistente, como las propias placas, las líneas de evacuación y las construcciones auxiliares (centro de transformación, centro de protección y medida y centro de seccionamiento).
- Las emisiones de polvo durante la fase de construcción amplían el perímetro de afección, difuminando los límites entre la actuación y sus alrededores y disminuyendo la visibilidad en los alrededores de la zona de actuación.
Según aparece en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), aprobada por el DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, la Infraestructura Verde es la estructura territorial básica que incluye los elementos de mayor valor ambiental, cultural y visual del territorio, las áreas críticas y el entramado de corredores ecológicos y funcionales que relacionan los elementos citados. En este sentido, la Infraestructura Verde facilita la visión conjunta y coordinada de todos los paisajes de valor de la Comunitat Valenciana que cuentan con algún grado de protección, integrando las políticas medioambientales para garantizar y promover el desarrollo sostenible y la preservación del paisaje.
Por este motivo, y con carácter general (según la ETCV), las nuevas actuaciones deberán respetar la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar para lo que:
- Respetarán la topografía natural, integrando los elementos que definen la estructura del paisaje.
- Preservarán la cobertura vegetal, integrando la vegetación y el arbolado existente.
- Definirán adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos para lograr la integración de los núcleos en el paisaje, propiciando una estructura adecuada y atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.
- Protegerán y ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos desde los accesos a las poblaciones y desde las principales vías de comunicación.
- Integrarán los nuevos desarrollos en cuanto a volumetría, materiales, textura y colores.
- Protegerán y ordenarán las vistas hacia los paisajes de mayor valor.
- Ubicarán las áreas para actividades económicas en zonas de menor exposición visual.
- Zonificarán de forma adecuada el suelo no urbanizable, limitando las actividades que puedan alterar la percepción de este, y propondrán medidas para su mantenimiento.
- Favorecerán el acceso a los paisajes de mayor valor y su disfrute, fomentando la movilidad sostenible y la reducción de la huella ecológica del territorio.

9. Afecciones a vias pecuarias
No se hace mención de los impactos sobre la via pecuaria en la memoria descriptiva del proyecto “Los Arroyos I”. Una de la cuales es atravesada en varios puntos por la linea de alta tensión y otra sustituida por un lateral del área donde se instalaría la planta fotovoltaica de la Garrofera.

10. Afección a la hidrología de la zona y a la recarga de los acuíferos
Los acuíferos que presentan en superficie materiales permeables por fisuración y karstificación, son en general muy vulnerables a la contaminación, ya que los contaminantes no encuentran resistencia en su paso por las rocas y mediante las aguas de infiltración pueden alcanzar fácilmente los niveles donde se encuentra el agua subterránea, alterando su calidad. De hecho, a un km se haya el nacimiento de Riu Verd, Espacio Natural Protegido y parte de la Red Natura 2000.
Nada se habla en este estudio del cambio de comportamiento del agua, en periodos de precipitaciones, que se verán afectadas por la desaparición de la vegetación en los terrenos de 100 ha. Con la eliminación de la vegetación y la instalación de grandes placas solares en una gran superficie, como es el caso, cabe esperar que disminuya la infiltración y aumente la escorrentía.
Resaltar que en la documentación presentada no aparece ninguna solicitud al respecto hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar.

11. Existen otras alternativas de menor impacto que no se han considerado.
Debería estudiarse detalladamente otra alternativa posible de impacto ambiental prácticamente cero, tal como debería ocurrir en todas las centrales e instalaciones solares, situándolas sobre superficies ya construidas, no sobre suelos vivos y fértiles de campos o montañas. Concretamente en este caso se podría aprovechar la Autovía del Mediterráneo, que pasa muy cerca. Instalando los paneles sobre ella, con unos 18 km de la citada autovía, bastaría para generar los 59 MW deseados. También podrían situarse sobre la Acequia Real y la Canal Xúquer-Túria, e incluso sobre flotadores en el pantano de Tous.
Así se evitaría arrasar 1 km² de tierra fértil. También se evitaría el uso de herbicidas y técnicas duras para la eliminación continua de las adventicias. Y el incremento de la escorrentía al eliminar la capa vegetal, precisamente en una comarca donde las lluvias torrenciales y las inundaciones son demasiado frecuentes y dañinas, y que van en aumento con la emergencia climática.
Asimismo debería estudiarse también otra alternativa: realizar la instalación con los criterios de la energía agrovoltaica, de manera que las placas se sitúen a suficiente altura del suelo como para permitir el cultivo vegetal y el aprovechamiento ganadero ovino. Utilizando técnicas ecológicas, para evitar totalmente el uso de cualquier herbicida o producto químico y su correspondiente impacto sobre los alimentos, el suelo y el acuífero.

12. No se han tenido en cuenta importantes consideraciones previas.
Obviamente el clima está calentándose aceleradamente y urge poner remedio, porque sólo tenemos esta década para evitar la irreversibilidad y el desastre climático. Pero esto no podemos solucionarlo eliminando la vegetación, contaminando con más herbicidas, llenando de más cables el aire y destruyendo el paisaje rural con 400 megacentrales sólo en la Comunidad Valenciana, un alud que más parece neocolonización energética que solución ecológica. Hay alternativas prácticas mucho mejores y los gobiernos central, autonómico y locales tendrían que priorizarlas en función del mínimo impacto posible y el máximo beneficio socioecológico, siguiendo este orden:
1.º Ahorro y eficiencia, lo más importante porque la energía o la materia prima que no se consume es un impacto ambiental que evitamos, más unos recursos y un dinero que reservamos para cosas más necesarias. Y podemos ahorrar fácilmente alrededor de un 20% de la energía que consumimos aprovechando la luz natural, mejorando el aislamiento, poniendo el aire acondicionado suave, utilizando ventanas de doble cristal, electrodomésticos A+, luces leds, etc. etc.
2.º Energía solar de impacto casi cero, solar porque es la única que tenemos de sobra aquí y a escala humana, instalando las placas sobre las cubiertas de nuestras viviendas, edificios públicos, industrias, almacenes, etc., porque sobre lo construido el impacto es casi nulo. Y a los precios actuales resultan tan rentables que con la electricidad que ahorran se amortizan en unos 5 años (o menos con las subvenciones) y duran más de 30... Se tendría que reservar la mayor parte de los MW fotovoltaicos para el autoconsumo doméstico, industrial, de los servicios, etc. y la Generalitat y los Ayuntamientos. deberían oponerse a esta salvajada de 400 megacentrales fotovoltaicas en la CV.
3.º Energías renovables de impacto mínimo, instalándolas sobre espacios ya degradados, no sobre campos de cultivo (y menos de regadío) ni zonas forestales, porque no podemos sacrificar más tierra viva. Hace falta pues racionalizar, reducir este alud de megacentrales y situarlas cerca de las poblaciones de mayor consumo; por ejemplo, se podrían instalar sobre autovías y autopistas, donde generarían unos 4 MW por km, resultaría un poco más costoso pero el impacto ambiental sería mínimo, y además innovaríamos como hacen en Corea o Austria. Y las pocas y reducidas centrales que realmente hagan falta tendrían que ser agrovoltaicas, con paneles elevados para ser compatibles con cultivos de poca altura.
4.º Reducir el transporte motorizado, porque en la CV la generación eléctrica procede mayoritariamente de fuentes renovables y nuclear, que prácticamente no emiten CO2, de manera que su aportación final al CO2 total emitido se limita a un 20%, mientras que las emisiones del transporte superan el 40% del total... Por lo tanto, no habrá solución para la emergencia climática si actuamos sólo o principalmente sobre la producción eléctrica y no lo hacemos sobre el transporte, claramente prioritario. Y no confiemos en el vehículo eléctrico porque no hay bastantes metales para fabricar las baterías necesarias para sustituir los 1.400.000.000 millones de vehículos actuales; ni tampoco en el hidrógeno porque es una tecnología difícil de aplicar masivamente y todavía en fase de investigación. Hemos de reducir sobretodo el transporte motorizado a la mitad durante esta década, lo dicen los últimos informes del IPCC, del PNUMA y la COP26. Ésa tendría que ser la prioridad nº 1 para gobernantes, empresas y ciudadanos, dada su importancia capital.
5º. Decrecimiento solidario, no hay más remedio que decrecer porque estamos agotando los recursos naturales y la capacidad regeneradora de la biosfera, que amenaza con colapsar, tenemos que consumir productos locales (creando puestos de trabajo aquí y evitando la ruina de nuestra economía) y viajar menos (para ser felices no es preciso ir a Cancun ni a Beijing), al contrario, viviremos más sanos y seguros si mejoramos nuestros pueblos con más parcos, más bicis y más actividades socioculturales. De hecho, el petróleo barato se agota y haríamos bien al ir reservándolo para las actividades realmente necesarias, como la producción de alimentos…
6º Informar a fondo de todo lo anterior a los ciudadanos, especialmente desde los medios de comunicación públicos, para que comprendan la situación de emergencia en que nos encontramos y la urgente necesidad de implementar todos estos cambios.
Es decir, en las prioridades medioambientales y sociales primero irían el ahorro y la eficiencia, luego el decrecimiento sobre todo en el sector del transporte, después el autoconsumo fotovoltaico y las instalaciones sobre superficies ya construidas, asfaltadas, hormigonadas o muy degradadas, y finalmente las pocas megacentrales agrivoltaicas que aún resulten necesarias para generar la electricidad que consumimos en la CV y cerrar la peligrosa y contaminante central nuclear de Cofrentes. Prioridades que no parecen asumir el gobierno central ni el autonómico, a pesar de lo razonables que son y de la urgencia de la situación actual.
Por todo lo expuesto anteriormente,

SOLICITO

La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVA, para la instalación de la planta generadora fotovoltaica denominada “Los Arroyos I”, de 59,01 MWpico y 49’60 MWnominal, en Alzira y Catadau (Valencia) y sus infraestructuras de evacuación en Alzira, Guadassuar, L’Alcudia, Benimodo, Carlet y Catadau, EXP21-PFOT306, de la empresa Gandasolar 1, S.L., con C.I.F. n° B88.451.539 y domicilio en la calle Poeta Joan Maragall 1, planta 5, 28020-Madrid, que se tramita en el área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valencia.
Que se tenga a mi persona y grupo como formalmente presentados y se nos considere parte interesada en el procedimiento administrativo, otorgándonos el derecho de consulta previa en cada una de las etapas del mismo.